附件

2025年度实验动物设施运行报告撰写要求

一、数据统计周期：

实验动物设施运行报告的数据统计周期为：2024年12月1日至2025年11月30日。

二、报告提纲（包括但不限于）：
1.组织管理：设施管理机构（伦理委员会）设置、人员组成和工作开展情况；实验动物福利伦理审查制度、实验动物设施规章制度与操作规程的执行情况及修订情况。

2.人员管理：实验动物工作人员参加实验动物专业培训、职业健康保障落实的情况；从业人员持证情况；实验动物工作人员如有调整的，需对新进人员实验动物专业技能做出说明。

3.实验动物生产（使用）情况：

生产许可证：包括实验动物的主要品种（系）；实验动物引种情况；微生物、寄生虫检测情况；实验动物质量合格证开具情况；实验动物废弃物与尸体无害化处理情况等。

使用许可证：实验动物是否有质量合格证；实验动物设施使用证开具情况；动物及物料进出设施记录情况；实验动物废弃物与尸体无害化处理情况等。

4.实验动物设施运行情况：包括设施环境参数控制、实验动物质量、生物安全防控等情况；实验动物设施设备性能状态、年度维保情况；屏障环境设施对温度、湿度和压差等环境技术指标数据自动采集记录,及相关数据保存措施描述。实验动物笼器具、饲料、垫料、饮水、福利用品等使用情况。

5.问题查摆情况：查摆实验动物设施、设备（包括IVC笼具等）运行过程中存在的主要问题和薄弱环节，并制定整改方案及下一年度设施、设备（包括IVC笼具等）维保计划。
说明：同一单位有多个许可证的需分别提交设施运行报告。设施运行报告1-4项内容需提供佐证材料作为附件上传，佐证材料可以是原始记录，或整理的相关表格，表格要盖章。如佐证材料数据量过大则选取12月-1月、7月-8月有代表性数据上传。

- 4 -
- 3 -

